**Тел. +7 (812) 920-81-62 Почта:** **info@snab-elektro.ru**

**Сайт: snab-elektro.ru**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ КРМ (УК1), КРМ (УКМ 58), КРМТ, КРМФ, КРМТФ и др.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиеконденсаторной установки: |  |
| Количество, шт.: |  |
| **Общая информация** |
| Компания: |  | Сайт: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Ответственный за заказ(Ф.И.О.) |  |
| Должность: |  |
| **Контактная информация** |
| Тел.: |  | Факс: |  | e-mail: |  |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики установки** |
| КРМ (УК) нерегулируемая |  |
| КРМФ (УКФ) нерегулируемая с фильтрами |  |
| КРМ (УКМ58) регулируемая контакторная |  |
| КРМТ регулируемая тиристорная |  |
| КРМФ регулируемая установка с фильтрами |  |
| КРМТФ регулируемая тиристорная с фильтрами |  |
| Напряжение конденсаторов, кВ | 0,4 | 0,44 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0, 69 |
|  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность установки(от 5 до 3000), квар |  |
| Регулирование | ручное | автоматическое |
|  |  |
| Фиксированная часть |  |
| Шаг регулирования автоматической части, квар | 2,5 | 5 | 10 | 12,5 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 33,3 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 67 | другой |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У3 | УХЛ 4 | У1 | ХЛ1 (северный контейнер) |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень защиты | IP 31 | IP 54 | другое |
|  |  |  |
| Тип нагрузки (двигатели, частотные приводы, сварка…) |  |
| Величина гармоник напряжения, % | 3-я | 5-я | 7-я | 9-я | 11-я | 13-я | 15-я | другое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина гармоник тока, % | 3-я | 5-я | 7-я | 9-я | 11-я | 13-я | 15-я | другое |
|  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  |
| Вид ввода | сверху | снизу | другое |
|  |  |  |
| Тип линии | 4 - проводная | 5 - проводная | другое |
|  |  |  |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм | нет | есть |
|  |  |
| Дополнительная информация |  |
| Опросный лист заполнил (Ф.И.О.): |  |
| Подпись: |  | Дата: |  |